**2024年第三方检测机构要求**

**1.资质要求**

1、营业执照（三证合一版）

2、法人代表二代身份证

3、企业社会保险登记证等

4、要求第三方必须获得依据ISO/IEC17025标准评审的CNAS认可证书和《检验检测机构资质认定证书》（即CMA资质），并严格按照标准要求对实验室进行质量控制，有能力持续完成公司检测的要求。

**2.检测与服务要求**

2.1提供检测服务，七个工作日内出具检测报告

2.2采用合理谨慎态度及科学准确的方法提供检测服务，以保证检测结果的准确性和有效性

2.3为我司设立检测专用服务通道，以便我司可享受快速通道服务，指定专人作为我司服务窗口，为我司提供相关的专项培训和技术支持。

2.4为我司免费提供针对有关法规及检测相关要求的培训课程（至少一年一次）；

2.5为我司提供仪器校准、电器检测等方面的检测服务，具体合作内容再约定；

2.6为我司免费提供有关食品安全测试方面的咨询服务。

2.7机构为本项目投入的液相色谱仪

2.8机构为本项目投入的气相色谱仪

2.9机构为本项目投入的气相色谱-质谱联用仪

2.10机构为本项目投入的液相色谱-串联质谱仪

2.11机构为本项目同时投入原子吸收光谱仪≥2台、原子荧光光谱仪≥2台、液相色谱-原子荧光联用仪≥2台、电感耦合等离子体质谱仪≥2台，以上2.7-2.11提供相关设备照片、购买发票或租赁或具有使用权证明材料复印件和检定或校准证书（有效期内）复印件并加盖供应商公章；

2.12机构服务于本项目的项目负责人：具有检验检测、质量、食品、化学、生物、农牧相关专业中级职称以上提供相关人员职称证书及劳动关系（劳动合同）证明材料复印件并加盖供应商公章；

**3 保密要求**

不向其他单位泄露我司检验数据，未公开的质量情况和技术秘密